## felújítás-pótlás
Gördülő fejlesztési terv a 2020 évre
Felújítások és pótlások összefoglaló táblázata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt. Duna-völgyi Vízmű Üzem
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz
Víziközmű-rendszer kódja**: 11-05449-1-002-00-11 Komárom-Ács víz
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (e Ft) | Forrás megnevezése *** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv ****
[6 empty] | kezdés | befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1 | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok Komárom | Nem | Komárom-Ács | 9012 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | Komárom árramfejlesztő aggregátor beépítéssel,Ács Klóradagoló
2 | Komárom, Beöthy Zs. utca DN110 KPE vezetékkiváltás 160 fm hosszban 4 db vízbekötés cseréje | Nem | Komárom | 11209 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult | p
3 | Komárom, Táncsics M. utca DN160 KPE vezetékkiváltás 30 fm hosszban 3 db vízbekötés cseréje | Nem | Komárom | 2216 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
4 | Csomópont felújítás, Komárom Gyár u | Nem | Komárom | 1087 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
5 | Tűzoltó vízforrás felújítás | Nem | Komárom | 826 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
6 | Grundfos SP 60-5 búvárszivattyú beszerzése Komárom Koppánymonostor Szent Pál szigeti kutak | Nem | Komárom | 2400 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | Nem valósult meg pandémia kapacitás hiány
7 | Gyár utca csomóponti akna - Batthyany utca AC vezeték felújítása NO-DIG eljárással | Nem | Ács | 6000 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | Nem valósult meg pandémia kapacitás hiány
8 | Tűzoltó vízforrás felújítás, Kossut L. utca 46., Virág utca 1. | Nem | Ács | 700 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | Nem valósult meg pandémia kapacitás hiány
9 | Hálózati szivattyú beszerzése ( Frekvenciaváltós hajtással) Komárom- Koppánymonostor | Nem | Komárom | 4018 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
10 | NA400 AC távvezeték bélelése Komárom, Koppány vezér útján I. ütem | Nem | Komárom | 15000 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | Nem valósult meg pandémia kapacitás hiány
11 | Komárom, Gyár u. NA100 AC vezetékfelújítás I. ütem(Szent László u.-Czibor u. közötti szakasz) DN110 KPE vezetékre 350 fm | Nem | Komárom | 180 | Használati díj | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | közműegyeztetés történt, a kivitelezés pandémia és kapacitás hiánya miatt nem készűlt el.
| Víztorony vízzáróság biztosítása | nem | Komárom | 80428 | Közműfejlesztés | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
| Koppánymonostor aknaépítés | nem | Komárom | 4476 | Közműfejlesztés | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
| Kmonostor Klór analizátor | nem | Komárom | 858 | Közműfejlesztés | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
| Koppm. víztermelő kutak felújítás | nem | Komárom | 2776 | Közműfejlesztés | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
| Kmonost gyűjtő- és távvez felújítás | igen | Komárom | 7194 | Közműfejlesztés | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
| Komárom frekvencia vátó beszerzés | nem | Komárom | 858 | Közműfejlesztés | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
| Komárom ivóvíz hálózati szivattyú beszerzés | nem | Komárom | 3743 | Közműfejlesztés | 2020. I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | megvalósult
f
p

## forrás
| Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (Ft) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (Ft)
I. ütem | 128881 | 128881
II. ütem
III. ütem

## beruházás
Gördülő fejlesztési terv a 2020 évre
beruházások összefoglaló táblázata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató*
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Északdunántúli Vízmű Zrt. Duna-völgyi Vízmű Üzem
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz
Víziközmű-rendszer kódja**: 11-05449-1-002-00-11 Komárom-Ács víz
Fontossági sorrend | Beruházás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség (e Ft) | Forrás megnevezése *** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv ****
[6 empty] | kezdés | befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
| Komárom ipari park vízellátó hál.fejl. | igen | Komárom | 308879 | Közmű-fejlesztés | 2020.I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | meg-valósult
| Vasmangántalanító | nem | Komárom | 70094 | Közmű-fejlesztés | 2020.I. negyedév | 2020.IV. negyedév | x |  |  | meg-valósult