1.melléklet

**Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a távhőszolgáltatásról szóló 21/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelete 9. §-hoz**

A lakossági felhasználó melegvíz hődíjának megállapításához, amennyiben nem rendelkezik saját mérővel a lakóépületeket és a vegyes célra használt épület lakásainak teljes fűtött alapterülete alapján a következő táblázatban meghatározott alapterületi értékhez tartozó vízmennyiségeket kell figyelembe venni.

A használati melegvíz-felhasználás normatív mennyiségei mérési adatok hiányában:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 m2-ig | 4 vízm3 | 53,1 - 62 m2 | 11 vízm3 |
| 28,1 – 35 m2 | 6 vízm3 | 62,1 – 70 m2 | 13 vízm3 |
| 35,1 – 44 m2 | 7 vízm3 | 70,1 – 85 m2 | 15 vízm3 |
| 44,1 – 53 m2 | 9 vízm3 | 85,1 m2 felett | 18 vízm3 |

Az egyéb felhasználó melegvíz hődíjának meghatározásához szükséges vízmennyiséget (víz m3) a távhőszolgáltató és az egyéb felhasználó közösen állapítja meg.